УТВЕРЖДАЮ

И.о главы Чебургольского

сельского поселения

Красноармейский район

________________Д.А.Кононова

__28 _августа  2013 г.

(число, месяц, год)

ПАСПОРТ

готовности  Чебургольского сельского поселения

к работе в зимний период 2013-2014 годов

Адрес: ст.Чебургольская, ул.Школьная,  4.

Дата: 28.08.2013 год

| п/п | Показатели | Единица измерения | Задание (план) | Факт | Оцен- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд - всего | тыс.ед. | 0,761 | 0,763 |  |
|  |  | тыс.м2 |  | 53,135 |  |
|  | в том числе муниципальный | тыс.ед. |  |  |  |
|  |  | тыс.м2 |  |  |  |
| 2. | Котельные - всего | ед. | 3 | 3 | 100% |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном |  | 8,5 | 8,5 | 100% |
|  | исчислении) - всего | км |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | км |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты- |  |  |  |  |
|  | всего | ед. |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |
| 5. | Газопроводы | км | 53 | 53 | 100% |
|  | Обрезка ветвей деревьев в зоне газопроводов | км | 53 | 53 | 100,00% |
| 6. | линий электропередач |  |  |  |  |
|  | сети водопровода | км | 37 | 37 | удовл. |
|  | водопроводные насосные станции | ед. | 26 | 26 | удовл. |
|  | водозаборные сооружения | ед/тм/сут | 1/0,4 | 1/0,4 | удовл. |
|  | сети канализации | км | 26 | 26 | удовл. |
|  | очистные сооружения | ед/тм/сут | 1/0,25 | 1/0,25 | удовл. |
| 7. | Песко-соляная смесь | тыс.м3 |  |  |  |
| 8. | Специальные уборочные машины | ед. |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и |  |  |  |  |
|  | тротуаров | тыс.м2 |  |  |  |
| 10. | Подвижной состав |  |  |  |  |
|  | горэлектротранспорта | ед. |  |  |  |
| 11. | Трамвайные линии | км |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт | ед тысм тысруб |  |  |  |
|  | муниципального жилищного |  |  |  |  |
|  | фонда |  |  |  |  |
| 13. | Воздушные линии 0,4-10 кВ. | км | 133 | 133 | 1000 |
| 14. | Трансформаторные подстанции и |  | 46 | 46 | 100% |
|  | распределительные пункты | шт. |  |  |  |
| 15. | Ремонт и замена котлов | ед. |  |  |  |
| 16. | Ремонт и замена тепловых сетей | км |  |  |  |
| 17. | Ремонт и замена водопроводных и |  |  |  |  |
|  | канализационных сетей | км/км | 3 | 3,5 | удовл. |
| 18. | Замена голого провода и опор ВЛ | км/шт. | 1,5 | 3 | удовл. |
| 19. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. | 2 | 2 | удовл. |
| 20. | Обрезка ветвей деревьев в зоне |  |  |  |  |
|  | линий электропередач | км | 3 | 4,5 | удовл. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Укомплектованность аварийного |  |  |  |  |
|  | запаса материально-технических |  |  |  |  |
|  | ресурсов | % |  |  |  |
| 22. | Автономные дизельные электростанции | ед. | 2 | 2 | удовл. |
| 23. | Мостовые сооружения | ед. |  |  |  |
| 24. | Заготовкатоплива уголь | тонн тонн |  |  |  |
|  | жидкое топливо: мазут |  |  |  |  |
|  | мазут | тонн |  |  |  |
|  | печное | тонн |  |  |  |
| 25. | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость | ед. тонн |  |  |  |
| 26. | Специальная уборочная техника | ед. | 2 | 2 | Удовл. |

Члены комиссии:

Д.А.Кононова

С.А.Сафарова

И.В.Манака

О.Н.Кулагина